## Arkusz1
E[H] | E[%] | E[C] | PV[%] | PV[ADC] | PV[C] | PV[V] | E>H/2 | E<-H/2 | SP | H
-2.5 | -20% | -80 | 60% | 613.8 | 240 | 3 | FALSE | TRUE | 0.4 | 0.08
-2 | -16% | -64 | 56% | 572.88 | 224 | 2.8 | FALSE | TRUE
-1.5 | -12% | -48 | 52% | 531.96 | 208 | 2.6 | FALSE | TRUE
-1.05 | -8.4% | -33.6 | 48.4% | 495.132 | 193.6 | 2.42 | FALSE | TRUE
-1 | -8% | -32 | 48% | 491.04 | 192 | 2.4 | FALSE | TRUE
-0.95 | -7.6% | -30.4 | 47.6% | 486.948 | 190.4 | 2.38 | FALSE | TRUE
-0.5 | -4% | -16 | 44% | 450.12 | 176 | 2.2 | FALSE | FALSE
0 | 0% | 0 | 40% | 409.2 | 160 | 2 | FALSE | FALSE
0.5 | 4% | 16 | 36% | 368.28 | 144 | 1.8 | FALSE | FALSE
1 | 8% | 32 | 32% | 327.36 | 128 | 1.6 | TRUE | FALSE
1.5 | 12% | 48 | 28% | 286.44 | 112 | 1.4 | TRUE | FALSE
1.95 | 15.6% | 62.4 | 24.4% | 249.612 | 97.6 | 1.22 | TRUE | FALSE
2 | 16% | 64 | 24% | 245.52 | 96 | 1.2 | TRUE | FALSE
2.05 | 16.4% | 65.6 | 23.6% | 241.428 | 94.4 | 1.18
2.5 | 20% | 80 | 20% | 204.6 | 80 | 1
2 | 16% | 64 | 24% | 245.52 | 96 | 1.2
1.5 | 12% | 48 | 28% | 286.44 | 112 | 1.4
1.05 | 8.4% | 33.6 | 31.6% | 323.268 | 126.4 | 1.58
1 | 8% | 32 | 32% | 327.36 | 128 | 1.6
0.95 | 7.6% | 30.4 | 32.4% | 331.452 | 129.6 | 1.62
0.5 | 4% | 16 | 36% | 368.28 | 144 | 1.8
0 | 0% | 0 | 40% | 409.2 | 160 | 2
-0.5 | -4% | -16 | 44% | 450.12 | 176 | 2.2
-1 | -8% | -32 | 48% | 491.04 | 192 | 2.4
-1.5 | -12% | -48 | 52% | 531.96 | 208 | 2.6
-1.95 | -15.6% | -62.4 | 55.6% | 568.788 | 222.4 | 2.78
-2 | -16% | -64 | 56% | 572.88 | 224 | 2.8
-2.05 | -16.4% | -65.6 | 56.4% | 576.972 | 225.6 | 2.82
-2.5 | -20% | -80 | 60% | 613.8 | 240 | 3